中国水产科学研究院珠江水产研究所

所区路灯工程改造项目

邀标文件

招标人：中国水产科学研究院珠江水产研究所

时  间：2016年10月18日

（一）邀标公告

为完善我单位（中国水产科学研究院珠江水产研究所）园区照明设施、加强出入和治安环境管理，现启动“珠江水产研究所所区路灯工程改造项目”邀标、投标程序，并向社会公开邀标，欢迎符合项目要求的社会建筑行业各施工单位积极报名参与投标。如有意参与本工程投标的施工单位，请尽快按照邀标文件要求编制标书参与投标。

一、项目名称：珠江水产研究所所区路灯工程改造项目

二、招标单位：中国水产科学研究院珠江水产研究所

三、工程实施地点：广州市荔湾区芳村西塱兴渔路1号中国水产科学研究院珠江水产研究所大院内。

四、工程内容：在园区道路安装67套LED路灯（其中6米高、150W、4米高、150W）、出入桥梁两边安装10套LED路灯（3米高、90W）、出入绿化广场安装10套LED草坪灯（1米高、15W）。包括配电箱制安、电线管及电缆线路铺设、灯杆基础制安及调试、配电箱及灯具接地、拆除原广场砖及原状恢复广场砖、场地恢复清理等。

五、项目最高限价32.7万元。

六、合格的投标人：

1) 具备独立承担民事责任能力的中华人民共和国境内注册的法人及其他组织；

2) 投标人必须具有建筑工程施工总承包三级及其以上资质、或机电设备安装工程专业承包三级及其以上资质。

3) 投标人具有良好的社会信誉，没有投诉及不良记录；

4)具有建设主管部门颁发的有效《安全生产许可证》；

5)拟担任本项目负责人的人员持有机电工程专业二级或以上级别的注册建造师资格证书及安全培训考核合格证（B类）；【根据广东省建设厅《关于明确省外二级建造师入粤注册和执业有关问题的通知》（粤建市函〔2011〕218号），二级建造师执业资格证书、注册证书仅限所在行政区域内有效，不得跨省执业。】

6) 本项目不接受联合体投标。

备注：以上资料参与正式投标时须放入投标文件中，复印件盖单位公章。

六、邀标文件获取方式：点击本邀标公告附件链接下载

七、资质审核：采取资格后审方式，对于不符合资质要求的投标文件，一律作废标处理

八、投标文件递交要求：

1）报名和递交投标文件时间：2016年10月19日至2016年10月26日

2）投标截止时间：2016年10月26日下午14:00

3）投标文件递交地址：广州市荔湾区芳村西塱兴渔路1号中国水产科学研究院珠江水产研究所综合楼215室

4）联系人：覃工

5）联系电话：020-81616623

6）投标文件递交方式：现场递交

7）投标文件要求（详见本文件第15页“投标文件目录表”）

九、开标时间：2016年10月26日下午14:00（不邀请投标单位开标），由招标单位基建管理小组成员，在纪委代表监督下组织开标评标，并把开标结果和候选中标单位结果于当日公布在单位网站。

十、定标原则：采用综合评分法方式选取中标候选单位，中标候选单位经过三天公示后，若没有收到相关质疑或投诉，第一中标候选单位为中标单位。

（二）用户需求书

一、项目概况

- 工程内容：

| 项目内容 | 数量 | 工期要求 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 珠江水产研究所所区路灯工程改造项目 | 1项 | 自合同签订之日50日历天 | 人民币32.7万元（其中安全文明措施费11945.67元） |

- 自行组织邀标，资金来源为财政性资金。

二、承包项目方式

以招标图纸和工程量清单为依据，中标人的投标固定总价合同包干，包干内容含招标文件、招标图纸、工程量清单的全部内容。投标报价在工程项目建设期和保修期内，含完成招标文件所规定的工作内容、质量保证、施工进度、安全文明、施工风险、合同责任、质保期责任的各项费用。应包括：人工、材料、设备机械、管理费、措施项目费、其他项目费、规费、税金、安全生产措施费、材料检验费、利润、保险、政策性文件规定及实施过程人材机市场价格变动的所有风险、责任等。

中标价还应包括施工水电费及15%的损耗费、临时水电接驳费、临时道路修建费、余泥运输（外运10公里外）、场地清理、总包管理及配合服务、包测试、包调试及各系统联合调试、包组织项目整体竣工验收交付、包工程竣工图纸编制和2套完整的工程资料档案的移交。

三、工程概况

3.1、项目实施地点：广州市荔湾区芳村西塱兴渔路1号大院内

3.2、工程质量：按国家建筑、机电及照明设备《工程施工质量验收规范》合格标准执行

3.3、工程内容：在园区道路安装67套LED路灯（其中6米高、150W、4米高、150W）、出入桥梁两边安装10套LED路灯（3米高、90W）、出入绿化广场安装10套LED草坪灯（1米高、15W）。包括配电箱制安、电线管及电缆线路铺设、灯杆基础制安及调试、配电箱及灯具接地、拆除原广场砖及原状恢复广场砖、场地恢复清理等。

四、项目相关服务内容

4.1、中标人根据招标人提供的施工图纸、工程量清单结合本招标文件及本次项目的现场实际情况，自行测量、编制本项目施工组织方案。中标人须按设计的方案技术规范进行施工，并保证本项目经招标人验收合格及质保期满经招标人认可符合质量合格的标准。

4.2、对于项目实施过程涉及需开挖路面或拆除构筑物，移植花木，中标人负责办理所有相关手续及恢复原状工作（不增加任何费用）。

4.3、供电方式由中标人负责与招标人协商解决，中标人负责办理所有相关手续及承担相关配合服务费用。

4.4、参考招标人提供的设计图纸，但具体尺寸以中标人现场测量为准，误差大于单项工程量的10%内的，风险由中标人承担；误差大于单项工程量的10%以上的，由招标人承担超出10%以上的费用（单价则按中标价计取）。

- 项目要求

5.1、招标人承担国家水产科研实验项目，大院内各实验场区为重要的科研实验区域，施工人员不得随意进入科研实验重地。不得盗窃、偷钓、捕捞科研实验鱼类，破坏科研实验设施，有违者按破坏科研论处及追究法律责任。

5.2、招标人园区内不提供生活食宿条件，由中标人自行在招标人园区以外租房解决施工人员生活及办公场地。

5.3、施工水电费：由中标人自备水电计量表装备，由招标人记录计量表原始数据后方可使用。中标人承担水电费用(政府收费标准+15%损耗费)并及时缴交水电费用。

5.4、招标人单位内正在组织所容所貌升级改造的活动，严格要求施工单位必须按照市政府颁发的“安全文明施工管理条例”执行，为确保招标人场区内环境保持良好的状态，要求施工单位必须做好各项文明施工管理及配置必要的安全文明施工管理措施；由中标人提交“安全文明施工承诺书”给招标人张贴进行公示，自觉接受招标人全体职工的全程监督，施工负责人自觉接受违规的处罚。

5.5、由于本项目为国库资金，资金不能跨年度使用，必须在本年度完成工程内容，并结算完毕。因此，要求中标人的竣工资料、竣工结算资料与项目工程进度同步完成；因中标人的原因导致施工进度延误，采购人将严格执行延误工期的处罚条款，并由中标人承担国家年末收回项目资金的全部责任。中标人应将加快施工进度，确保施工质量合格作为头等大事来抓。

- 总体要求

6.1投标人必须对项目情况进行了解，并保证能协调工作场地及现场工作情况，以保证项目顺利进行。

6.2施工期间保持原有道路完整，不得另外开挖道路，所有材料转运及保管安全费用由施工队自行负责。

6.4中标人必须按投标文件提供管理人员名单委派现场管理人员，投标人的名单中负责该项目的项目经理必须与投标时提供的项目经理名单一致。

6.5中标人不得在合同期内私下将本项目转包，一经发现，招标人有权追究其相关法律责任。分包项目必须经发包人认可同意后方可分包，分包单位必须提供有效的专业资质证书及负责完成分包单项专业验收。

6.6中标人必须提交进场施工人员名单及身份证复印件给招标人备案，且必须在招标人所属有关部门办理出入证。

6.7招标人不提供临设及材料加工场地，临时设施及材料加工由中标人在施工现场以外自行解决，其费用由中标人自理。

6.8施工人员必须严格遵守一切规章制度，自觉接受检查，无证人员一律不得进入施工现场，施工人员不得在招标人宿舍留宿。施工人员未经批准不得进入其他区域。

6.9中标人必须遵守招标人施工现场和人员管理的规定，安全生产，文明施工。

6.10中标人应确保施工现场的清洁卫生，建筑垃圾必须当日清理干净，不得留在现场过夜。

6.11中标人在施工过程中，如遇到需与外部相关的单位协调的问题时，应自行解决，招标人只负责协助。

6.12中标人必须注意施工安全，做好安全文明施工工作，如因措施不当造成人身安全或工伤死亡事故，一切责任由中标人负责。工程施工要求以安全第一、安全设施自备自负、应达到市劳动保障部门的安全标准要求。

- 质量要求和质量保修期

7.1质量要求：符合《工程施工质量验收规范》合格标准。

7.2本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和国家制订的施工及验收标准及有关规范为质量评定验收合格标准。

7.3工程竣工验收由中标人、发包人共同进行，由中标人按“省统表”规定编制竣工资料、竣工图纸及相关文件（此项费用不再向招标人收取），验收合格后三方签署验收合格证书，工程交付发包人使用。

7.4质保期：按照《建设工程质量管理条例》规定。

- 资料与归档

8.1验收后五天内提供工程结算书及相关资料统一送招标人审核，确认后办理结算手续。

8.2中标人向招标人提交竣工验收报告时，应当向招标人出具质量保修书；质量保修书应明确招标人工程的保修范围、保修期限和保修责任等（移交完整的工程竣工资料一式两套）。

- 施工工期、条件及要求

9.1按完成招标范围内全部工程内容要求，开工日期由中标人收到招标人发出的开工通知书起计。整个工程应于合同签订之日起50日历天内完成。

（1）完工日期以招标人签认的竣工时间为准。

（2）非中标人主观原因的影响，造成阶段性计划未能完成的，中标人应当即提出申请，招标人办理相关确认手续，工期可以相应延后；招标人拒绝后补申请顺延手续。

（3）工程实施过程中，出现下列情形，经招标人确认，工期予以顺延：

（a）不可抗力因素

(b) 由于设计变更，致使工程量重大增加者（超过总量的10%）

（c）工程款不能按时或逾期支付者。

9.2中标人在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》（国家主席70号令）、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）严格按照文明施工、控制深夜施工、遵守环保和城管条例、执行计划生育管理等规定、禁止有窝赃、嫖宿、卖淫、赌博行为发生，并建立完善的规章制度和防护措施。若违反以上规定，由此造成的经济和法律责任，均由中标人负责。不允许拖欠工人工资，不允许故意减少安全措施费用投入而导致生产事故的发生。

9.3合同约定的工程项目，中标人不得转包。否则，招标人有权单方面终止合同，并令其退场，由此而造成直接经济损失由中标人负责向中标人作出经济赔偿。

- 报价要求

10.1项目工程量清单应按现行规范进行编制为投标文件的组成部分（不得改动工程量清单）；一经中标，且合同已签订，即成为合同的组成部分。实际误差大于投标单项工程量的10%内的，风险由中标人承担；误差大于单项工程量的10%以上的，由招标人承担超出10%以上的费用（单价则按中标价的子目单价计取）。

10.2项目清单应与报价须知、工程规范和图纸一起使用。投标人投标报价有故意设置不均衡报价行为（低于成本价则认为恶意竞争行为，高于市场综合价5%以上的则认为有故意设置“陷阱”行为），中标人一旦中标，发包人可以通过清标方式予以调整。

10.3投标文件中应注明投标人所选用的材料设备的产地、生产厂家、品牌、规格、型号、等级、单价等。如非招标人原因确需更换，由招标人确定，且价格不予调整。

10.4投标人报价按现行规定执行；《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《广东省建设工程计价通则（2010）》、《广东省建筑与装饰工程综合定额（2010）》、《广东省安装工程综合定额（2010）》、《广东省市政工程综合定额（2010）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2010）》及其它相关国家规范、法规。主要材料价格参照2016年第二季度《广州地区建设工程常用材料综合价格》、2016年第二季度《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》计价；没有的材料单价，按中上档次的优等材料市场询价计取。

10.5施工过程出现工程变更，按以下方式进行调整：

（1）施工图纸、工程量清单、招标文件没有的内容，采购人经上级批准允许新增加投标项目以外内容的，则可作为增加项目。中标的投标文件工程量清单中已有相同的子目综合单价，则沿用。

（2）经采购人批准允许新增加项目，中标的投标文件工程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由采购人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按广州市造价管理站同期《广州地区建设工程常用材料综合价格》计算，《广州地区建设工程常用材料综合价格》没有的材料单价，由采购人按同档次及技术参数重新确定選用材料和品牌，采购人发出的“工作联系函”予以明确。

（3）经采购人批准允许新增加项目，中标的投标文件工程量清单中没有相同项目或类似项目的，如可套取相关定额，则以相关定额为基数下浮计算单价,下浮率为中标价相对于招标控制价的下浮率（下浮率=(招标控制价-中标价)/招标控制价）。

（4) 经采购人批准允许新增加项目，如相关定额没有相应子目的，且未规定的，中标后双方协商约定。

（5）安全措施费和其他措施费固定包干。

- 材料要求

11.1本工程主要材料、设备的品牌投标人应选择下表中的一种品牌，并在投标文件中注明，若未选用推荐表品牌，招标人则按推荐表内品牌、材料中最好的品牌、材料作为本工程使用的产品（不增补任何差价）；实施过程，已确定的品牌、材料由于市场上没有或断货时，中标人应按已确定的品牌、材料档次，采取“优于”已确定品牌方式报招标人同意后方可使用（不增补任何差价）。

主要材料、设备品牌（生产厂家）推荐表

| 序号 | 名称、规格、型号 | 技术要求不能低于厂家的质量或等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成套配电箱 | 成品箱体及配件：广州白云/广东基业/广州科铭[断路器、定时器、接触器：天津梅兰日兰/ABB（中国）/施耐德电气（中国）] | 等级：或相当于 |
| 2 | 镀锌电线管 | 广州珠江管业/宏志/万洲/文兴 | 等级：或相当于 |
| 3 | 电气、电缆 | 广州电缆厂/南洋/庆丰 | 等级：或相当于 |
| 4 | 镀锌钢管 | 广州钢管厂/珠江/广东华捷 | 等级：或相当于 |
| 5 | 塑料线管、塑料线槽； | 联塑、顾地、佛山日丰 | 等级：或相当于 |
| 6 | 金属线槽 | 联塑/顾地/佛山日丰 | 等级：或相当于 |
| 7 | 路灯、草坪灯 | 灯具及LED光源：永安路灯/威牌路灯/ 正日路灯 | 等级：或相当于 |

注：工程的材料、辅料及施工应符合国家、省有关建筑工程质量及环保标准。全部材料必须为优质产品。

- 履约保证金

合同签订后5天内，中标人向招标人提交施工合同总承包价的5%作为履约保证金（以中标人单位账号转账入招标人指定账号方式），项目工程竣工验收合格后7天内，在没有发生违规、违约的情况下，履约保证金退还给中标人（不计利息）。

- 项目款支付方式：

13.1施工合同签订后招标人收到中标人的履约保证金及请款函、工程发票，7天内支付合同总价款的30% 作为预付款；

13.2工程进度到80%时，支付工程款70%，抵扣全部预付款；

13.3完成竣工验收合格并结算审核完毕，留5%作为质保金，支付剩余工程尾款，质保金在竣工验收一年期满后，在确定工程没有出现质量问题10个工作日内无息支付给中标人。（质保金的收和付方式在施工合同中再具体约定）。

- 工程量清单、图纸：另册

（二）评审文件

一、概述

本次评标是以招标文件为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐服务优良、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好、及综合实力强的中标人。本次招标的评标采用综合评分法确定中标单位。

二、评标委员会

评标成员由单位组织基建管理小组成员组成，并派出纪检监察人员1人现场监督，做好对各公司的投标报价文件密封外观查验、方案评议，报价排序，决议结果。

三、中标人的确定

1、由招标人组织基建管理小组成员，纪委参与监督，通过审核各竞价单位有效报价（报价中不能出现低于企业承受价或恶性竞争报价），在符合三家以上的报价单位中，综合考虑各投标人商务、技术、价格等因素，通过综合评分，以综合分数最高的投标单位为中标单位；未中标的单位不再另行通知。

2、投标文件不符合招标文件要求的，将作废标处理，招标人对不中标的投标单位不作任何解释。

3、如果成交投标人不能按照招标文件要求及报价文件的承诺签订合同或成交投标人的报价文件与事实不符，招标人可以取消该成交投标人的成交资格并将合同授予另一成交投标人候选人，或者依法重新招标及采取其他采购方式。招标人对受影响的投标人不承担任何责任。

评标标准：

1、价格评分（50分）：

评标人将详细审核各投标人投标报价及清单子目，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，并检查其报价合理性。综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格、符合性评审）且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权值×100

2、技术评分（30分）

| 评审项目（各合格投标人横向比较） |  | 分值设置（“ ”的数值包含在所在区间内） |
| --- | --- | --- |
| 项目实施管理方案 （10分） | 优秀（施工管理考虑全面、施工部署和计划优于招标人要求、具体、可行、可靠，针对性好，对项目管理及措施有独特经验和模式。） | 10分 |
|  | 良好（施工管理、施工部署及计划采用常规的管理模式，制度及计划措施考虑较全面、施工周期满足招标人要求、较可行、较可靠。） | 8分 |
|  | 一般（简单的管理方案及管理模式） | 3分 |
| 安全生产措施（4分） | 优秀（安全保证措施明确、各项措施切实，特殊工作界面安全保证措施有重点） | 4分 |
|  | 良好（安全措施较合理有保证措施，特殊工作界面有涉及到） | 2分 |
|  | 一般（安全措施简单、对各界面施工及安全保证措施不充分） | 1分 |
| 主要材料、设备品牌（生产厂家）响应技术参数（9分） | 优于招标文件技术参数要求的 | 9分 |
|  | 完全响应招标文件技术参数要求的 | 5分 |
|  | 低于招标文件技术参数要求的 | 1分 |
| 质量保证措施和售后服务承诺（应急响应时间、质保期、完成期等）（3分） | 优秀 | 3分 |
|  | 良好 | 2分 |
|  | 一般 | 1分 |
| 项目工期承诺时间 <4分> | 优于招标文件要求10天以上 | 4分 |
|  | 优于招标文件要求1天以上至10天以下 | 3分 |
|  | 满足招标文件要求的 | 2分 |
|  | 不满足招标文件要求的 | 0分 |

备注：招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。

3、商务评分（20分）

| 评审内容（各合格投标人横向评比） | 分 值 |
| --- | --- |
| 2014年1月至投标截止前同类项目经验情况（提供合同关键页复印件作为证明附件） （10分） | 进行横向比较0-10分 |
| 项目经理资质（2分） | 高级工程师 2分 中级工程师 1分 无 0分 |
| 项目团队实力（3分） | 进行横向比较0-3分 |
| 公司信誉（守合同重信用企业证书） （3分） | 连续5年（含）以上 3分 连续3（含）-5年 1分 不具备或其他 0分 |
| 质量、环境、职业健康安全管理体系认证 （2分） | 具有一证1分，最高得2分 |

备注：招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。

附：投标函文件格式

## 格式一  投标文件包装封面参考

投 标 文 件 项目名称：珠江水产研究所所区路灯工程改造项目 投标人名称： 投标人地址： ( 年 月 日 时 分)之前不得启封

## 格式二  投标文件目录表

项目名称：珠江水产研究所所区路灯工程改造项目

| 文件类型（加盖投标人公章） | 序号 | 文 件 名 称 | 提交情况 |  | 页码范围 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有 | 无 |  |  |
|  | 1 | 投标人资格声明函 |  |  |  |  |
|  | 2 | 营业执照副本（年检章要清楚）或事业单位法人证书、税务登记证副本复印件 |  |  |  |  |
|  | 3 | 法定代表人授权委托书和法定代表人证明书 |  |  |  |  |
|  | 4 | 工程资质复印件 |  |  |  |  |
|  | 5 | 安全生产许可证复印件 |  |  |  |  |
|  | 6 | 项目负责人机电工程专业二级或以上级别的注册建造师资格证书及安全培训考核合格证（B类）复印件 |  |  |  |  |
| 投标人应提交的技术文件（加盖投标人公章） | 1 | 投标一览表 |  |  |  |  |
|  | 2 | 投标报价说明 |  |  |  |  |
|  | 3 | 投标分项报价表（工程量清单） |  |  |  |  |
|  | 4 | 报价分析表（工程量清单） |  |  |  |  |
|  | 5 | 项目工程管理方案 |  |  |  |  |
|  | 6 | 安全生产措施、安全生产及安全施工措施承诺书（格式自拟） |  |  |  |  |
|  | 7 | 主要材料、设备品牌（生产厂家）响应表 |  |  |  |  |
|  | 8 | 质量保证措施和售后服务承诺（格式自拟） |  |  |  |  |
|  | 9 | 安全文明施工承诺（格式自拟） |  |  |  |  |
|  | 10 | 投标人认为需要提供的其它说明和资料 |  |  |  |  |
| 投标人应提交的商务文件（加盖投标人公章） | 1 | 投标人基本情况表 |  |  |  |  |
|  | 2 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料 |  |  |  |  |
|  | 3 | 2014年1月至投标截止前同类项目情况一览表 |  |  |  |  |
|  | 4 | 项目经理及管理技术人员一览表 |  |  |  |  |
|  | 5 | 投标人认为需要提供的其他商务资料 |  |  |  |  |

特别提示与要求！

- 投标文件均按招标文件要求签名并每一页均加盖投标人公章。

- 投标文件需按照招标文件规定的顺序，编码装订。

- 投标人认为有必要提交的其他文件可自行增加表格栏目。

- 投标人所提供的证书类文件必须在有效期内。

格式三：投标函

经研究招标文件之后，我们作为签署人，愿意参与中国水产科学研究院珠江水产研究所的“珠江水产研究所所区路灯工程改造项目”的投标工作，提交投标文件正本贰份，参加投标工作。

在此，投标单位郑重承诺：

1．我们承诺按照招标文件的规定，完成合同责任和义务；

2．我们已经详细地阅读审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如果有的话），参考资料及有关附件。我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利，同时承诺无论我们中标与否均放弃索取投标文件的权利；

3．我们同意向贵校提供贵校可能要求的与本投标有关的任何证据和资料；

4．我们完全理解，招标单位无义务必须接受收到最低价格的投标，或其他单一条款最优的投标，或收到的任何一份投标。

与本投标有关的一切正式往来、通讯请按下述地址联系：

地址：邮编：

电话：传真：

投标人代表姓名（签字）：职务：

投标人名称：

公章：

日期：年月日

## 格式四：投标人资格声明函

中国水产科学研究院珠江水产研究所：

关于贵所　　　年　　月　　日发布   珠江水产研究所所区路灯工程改造项目  的招标公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

单位名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

单位地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　单位公章：

邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

联系电话：

## 格式五：法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于 （投标人地址）  的  （投标人名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的招投标活动，提交投标文件及施工合同的签订、执行、完成和质保期的工程质量保修书，作为投标人代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（投标人授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

随附《法定代表人证明》

投标人名称（盖公章）：

地      址：

法定代表人（签字或盖章）：                         签字日期：     年   月   日

被授权人（投标人授权代表）（签字或盖章）：

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

## 格式六：投标一览表(报价表)

投标人名称：（盖章）

项目名称：珠江水产研究所所区路灯工程改造项目

| 项目名称 | 投标报价（人民币 元） | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 珠江水产研究所所区路灯工程改造项目 | 小写：RMB 大写： | 自合同签订之日起 日历天 |  |

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期

备注：

1、此表须附在投标文件中，此表内投标报价为最终价，投标文件内不得含有任何对本报价进行修改的其他说明或资料，投标报价不得超过招标人要求的最高限价，否则为视为无效投标。

2、所有报价均包含所有税费。

3、所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。

格式七

## 投标报价说明

1.本报价依据图纸内容、招标人提供的工程量清单和招标文件的有关规定进行编制，材料价格可参照最新的广州市材料价格指导价及市场价所定。

2.工程量清单报价表中所填入的综合单价，均已综合考虑人工费、材料费、机械费、管理费、利润及一切风险金等费用。

格式八：工程量清单报价表格式

## 投标人名称：

## 投标人名称（盖公章）：

## 报价表：（按招标文件提供的工程量清单报价表格式报价）

## 法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：          职务：         日期

## 注：1. 此表为《投标一览表(报价表)》的报价明细表。

## 2. 所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。对于有配件、耗材、选件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价等内容，该表格式按招标文件提供清单格式报价。投标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制招标人以任何条款签订合同的权利。

## 3. 该表格式仅作参考，投标人的详细报价表格按工程量清单报价表进行报价。

格式九

## 项目工程管理方案

  - 投标人应编制项目实施管理方案，包括项目工程管理构思、机构设置、施工计划、管理制度、资料管理的基本内容。编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明项目特点、采用管理模式、人员安排、计划安排、执行制度有哪几项？工程资料的管理方式等；通过管理达到最终的效果是什么？在项目质量、安全生产、文明项目实施、项目进度、技术组织措施、防止扰民措施方面准备计划如何做到？支付工人工资的保障有几种措施？

  - 项目实施管理方案除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式自定。

    - 管理机构表；

    - 计划开、竣工日期和项目实施进度网络图；

    - 管理制度表；

    - 工程管理资料模式表；

    - 投标人认为必要加入的其它内容。

格式十

## 投标人基本情况表

- 公司基本情况

  - 公司名称：                                电话号码：

  - 地    址：                                传    真：

  - 注册资金：                                经济性质：

  - 公司开户银行名称及账号：

  - 营业注册执照号：

  - 公司简介

（企业规模、技术力量、财务状况、管理水平等方面进行阐述）。

- 投标人获得国家有关部门颁发的资质：

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期

格式11

## 2014年1月至投标截止前同类项目情况一览表

投标人名称：

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同总价 | 签约或完成时间 | 单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

备注：请附上合同关键页复印件（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、项目金额与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）作为同类业绩评价证明资料。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期

格式12

## 项目经理及管理技术人员一览表

投标人名称：                                                项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 专业 | 经验年限 | 拟担任职务或承担工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：投标人附上以上人员的学历、职称等证明文件（复印件）。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期

格式13

主要材料、设备品牌（生产厂家）响应表

| 序号 | 名称、规格、型号 | 响应品牌 | 品牌等级响应偏离情况 （优于、响应、低于） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成套配电箱 | 成品箱体及配件： |  |
|  |  | 断路器、定时器、接触器： |  |
| 2 | 镀锌电线管 |  |  |
| 3 | 电气、电缆 |  |  |
| 4 | 镀锌钢管 |  |  |
| 5 | 塑料线管、塑料线槽； |  |  |
| 6 | 金属线槽 |  |  |
| 7 | 路灯、草坪灯 |  |  |